- 采购编号：ZC2023-A-JS021

成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目

- 竞

- 争

- 性

- 磋

- 商

- 文

- 件

- 成都工贸职业技术学院和重庆招标采购（集团）有限责任公司

共同编制

2023年11月

目    录

第一章  磋商邀请	1

第二章  磋商须知	3

第三章  响应文件格式	17

第四章  供应商资格条件要求	28

第五章  供应商资格证明材料	29

第六章  技术要求、合同条款及其他商务要求	30

第七章  评审方法	45

第八章  采购合同（以最终双方签订内容为准）	49

# 第一章  磋商邀请

重庆招标采购（集团）有限责任公司（采购代理机构）受 成都工贸职业技术学院（采购人）委托，拟对成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目 采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

- 一、采购项目基本情况

1.项目编号：ZC2023-A-JS021

2.采购项目名称：成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目

- 二、资金情况：预算金额为28.777万元。

- 三、采购项目简介：本项目共1个包,成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目。

- 四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在中国招标投标公共服务平台上以公告形式发布。

- 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 六、磋商文件获取方式、时间、地点

磋商文件自2023年11月23日至2023年11月29日上午10:00-12:00，下午14:00- 16:00（北京时间，法定节假日除外）在网上邮箱购买。本项目磋商文件有偿获取，磋商文件售价：人民币300元/份（磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让）。

方式：供应商将报名资料的扫描件【单位介绍信原件（注明联系人电话和邮箱）、经办人身份证复印件、付款凭证，均须加盖公章】，发送至代理机构邮箱（1918273721@qq.com）；待代理机构确认报名向其邮箱发送磋商文件。报名费收款单位：重庆招标采购(集团)有限责任公司四川分公司。开户行：成都银行高升桥支行。银行账号：1001 3000 0057 0334。（私对公、公对公都可）。邮件正文需交代公司名称、联系人、联系电话、邮箱等信息。

- 七、递交响应文件截止时间：2023年12月4日10:30（北京时间）。

- 八、递交响应文件地点

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

- 九、磋商地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼。

- 十、联系方式

- 采购人：成都工贸职业技术学院

通讯地址：成都市郫都区红光街道港通北3路1899号

联 系 人： 王老师

联系电话： 028-64907283

电子邮件：234207453@qq.com

- 采购代理机构： 重庆招标采购（集团）有限责任公司

通讯地址： 成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼

联 系 人： 孙老师

联系电话： 18200233566

电子邮件： 1918273721@qq.com

财务室联系人：岳老师 （发票、转账等事宜）

联系电话：028-85161122转8802。

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 28.777万元。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 28.777万元。超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 3 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述） 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 4 | 磋商保证金 | 本项目无须缴纳磋商保证金。 |
| 5 | 履约保证金 （实质性要求） | （1）合同签订之前，供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，供应商应在成交通知书发出之日起合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式向采购人提交履约保证金。 （2）履行合同约定(含售后服务)完毕且验收合格后，采购人收到供应商退还履约保证金申请书后的10个日历天内无息退还供应商应退部分履约保证金。因采购人原因逾期退还的，应当以未退还金额为基数，按合同订立时1年期贷款市场报价利率标准向供应商支付相应违约金，但违约金最高不得超过未退还金额的百分之十。若因供应商不及时或未提供“履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”的，则采购人不承担逾期退还违约责任。 （3）履约保证金汇入的银行及账号： 收款账号：成都市技师学院 开户银行：工行四川成都分行郫都红光支行 银行账号：4402054609100031151 履约保证金不予退还情形:一是供应商未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起30个日历天(含法定节假日)内供应商不按采购文件确定的事项与采购人签订合同的，其履约保证金不予退还。三是法律法规或合同约定的其他情形。 |
| 6 | 磋商文件咨询 | 联系人：孙老师 联系电话：18200233566。 |
| 7 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在中国招标投标公共服务平台发布后，请成交供应商凭加盖鲜章的转账凭证（代理服务费）复印件到采购代理机构财务处领取成交通知书。 联系人：岳老师。联系电话：028-85161122转8802。 地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼。 |
| 8 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 |
| 9 | 供应商质疑 （实质性要求） | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购代理机构负责答复；对采购过程的质疑由采购代理机构负责答复；对采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：孙老师 联系电话：18200233566 联系地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10楼 注：参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》等规定，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 10 | 招标代理服务费 | 1.代理服务费率标准和代理服务费计算方法 成交金额（万元） 类型; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100－500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500－1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000－5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000－10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000－100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注： （1）按本表费率计算的收费为代理服务全过程的收费基准价格。 （2）采购代理机构下浮比例为20% （3）代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程代理业务成交金额为6000万元，计算代理服务收费额如下： 100万元×1.00%=1万元 （500－100）万元×0.70%=2.8万元 （1000－500）万元×0.55%=2.75万元 （5000－1000）万元×0.35%=14万元 （6000－5000）万元×0.20%=2万元 最终代理服务=（1+2.8+2.75+14+2）*（1－20%）=18.04（万元） 2.本收费以单个项目为计算基础，凡单个项目收费金额低于人民币3000元，按3000元收取。 3.收取方式：成交通知发出后二个工作日内由成交供应商一次性支付至采购代理机构。 4.账号信息 收款单位：重庆招标采购(集团)有限责任公司四川分公司 开户行：成都银行高升桥支行 银行账号：1001 3000 0057 0334 |
| 11 | 其他 （实质性要求） | 本项目不接受联合体报价；不接受分包、转包；不接受备选方案。 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理部门：成都市技师学院纪检监察处。 联系电话：028-64907543。 地址：成都市郫都区红光街道港通北3路1899号。 邮编：611700 |
| 13 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业详见第六章 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物及相应服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是成都工贸职业技术学院。

2.2本次磋商的采购代理机构是重庆招标采购（集团）有限责任公司。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

XXX0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   3.3按规定获取了磋商文件，属于实质性参加本次采购活动的供应商。

### 4. 磋商费用

供应商应自行承担参加采购活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品为：详见第六章。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

6.联合体竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体报价。

7.磋商保证金

本项目无须缴纳磋商保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在中国招标投标公共服务平台发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在提交首次响应文件截止之日起2个工作日前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 答疑会和现场考察

### 详见供应商须知附表。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

### 供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

### 14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第三章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 响应文件正本一份副本二份电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘一份，并在其封面上清楚地标明响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”或“电子文档”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.4响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、磋商专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

18.8响应文件统一用A4幅面纸印制。

19.响应文件的密封和标注

19.1 响应文件密封包装在一个密封袋内，电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘 单独密封。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收或者将由磋商小组作出裁定。

20.响应文件的递交

20.1 响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 报价表在磋商后，评审小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

## 22. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

## 六、成交事项

## 23.确定成交供应商

## 采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

## 23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

## 23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在3个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商（供应商注册地在民族自治区、自治州、自治县、民族乡的，在评审得分相同且最后报价相同的情况下优选推荐）。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## 23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加本次采购活动。

## （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

## 24.成交结果

## 24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发布成交结果公告并发出成交通知书。

## 24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

## 25.成交通知书

## 25.1成交通知书为签订本次采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

## 25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

## 26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27.合同分包（实质性要求）

本项目不允许分包。

28.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

30.履约保证金（实质性要求）

详见第六章。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

32.验收

详见合同。

33.资金支付

详见第六章。

## 八、磋商纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 第三章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权书

XXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

1.若授权代表参与磋商，须附法定代表人和授权代表身份证（正反面）复印件，加盖鲜章。

2.若法定代表人参与磋商，须附法定代表人身份证明文件（格式自拟）和法人身份证（正反面）复印件，加盖鲜章。

- 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 三、实质性要求承诺

(采购代理机构名称)：

我公司作为本次磋商项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目不接受联合体磋商。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。与我方负责人为同一人的单位为:                  ；与我方存在直接控股关系的单位为：                  ；存在管理关系的单位为：                      (如不存、单位负责人为同一人、直接控股、管理关系的相关供应商填“无”)。

- 四、我方参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 五、我方参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

- 六、我方参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

- 七、我方参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

- 八、我方参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 九、我方的响应文件编制单位和个人分别为：（单位）          ，（个人）            。

- 十、我方响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 十一、我方参加本次采购活动，我方完全同意采购文件中关于“合同分包”、“合同转包”、“合同定价方式”、“履约保证金”等实质性要求，并承诺严格按照采购文件确定的事项履行。

- 十二、我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供相关技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取成交所带来的所有法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 四、磋商函

XXX（采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，电子文档（加盖鲜章的PDF版）U盘一份，用于磋商报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 五、声明函

致：重庆招标采购（集团）有限责任公司

我单位作为  项目名称（项目编号：  ）的供应商，在此郑重声明：

一、我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“没有”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

四、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

特此声明。

供应商名称：

日期：

说明： 1.对声明中第一条的说明：如供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，供应商将被认定磋商无效或被取消磋商资格；

2.对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，供应商根据中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果，如果供应商及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，供应商应填写“有”，供应商将被认定磋商无效或被取消磋商资格；

3.对声明中第五条的说明：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，供应商将被认定磋商无效或被取消磋商资格；供应商如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，供应商将被认定磋商无效或被取消磋商资格；

4.对声明中第六条的说明：如供应商处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，该声明填“处于”，供应商将被认定磋商无效或被取消磋商资格。

- 六、报价表

| - 序号 | - 标的名称 | - 制造商或品牌 | - 规格型号 | 计量单位 | 数量 | - 单价 - （元） | - 总价 - （元） | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能全站仪 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | GNSS接收机 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 电子水准仪 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 地理信息成图软件 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 光学水准仪 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 报价为固定包干价格，包括但不限于设备(含软件)的供货、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等与完成本项目有关的所有费用。本项目的合同执行期间合同总价不变，采购人无须另向供应商支付本项目合同规定之外的其他任何费用。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 最终报价表

| - 序号 | - 标的名称 | - 制造商或品牌 | - 规格型号 | 计量单位 | 数量 | - 单价 - （元） | - 总价 - （元） | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能全站仪 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | GNSS接收机 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 电子水准仪 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 地理信息成图软件 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 光学水准仪 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商自行提供表格（表格内容可以提前打印，也可以现场手写），最终报价不装订在响应文件中，在磋商结束后现场递交采购代理机构工作人员。

2.供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其后一轮报价不得高于对该项目之前轮次的报价，否则，其响应文件按无效处理。

3.报价为固定包干价格，包括但不限于设备(含软件)的供货、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等与完成本项目有关的所有费用。本项目的合同执行期间合同总价不变，采购人无须另向供应商支付本项目合同规定之外的其他任何费用。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字）：

日   期：

- 七、技术要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2.技术应答若与磋商文件无负偏离的，则无须应答。如有偏离（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确应答的，均视为完全满足磋商文件的技术要求。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 八、商务应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

- 商务应答若与磋商文件无负偏离的，则无须应答。如有偏离（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确应答的，均视为完全满足磋商文件的商务要求。

- 如供应商提供的服务总体方案等与供应商的商务响应中的服务内容不一致时按最优选取。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日  期: XXXX

- 第四章  供应商资格条件要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 第五章  供应商资格证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（注：已实行三证合一的只需提供营业执照副本复印件）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函原件。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函原件。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函原件。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函原件。

注：以上要求的证明材料复印件均须盖单位公章。

- 第六章  技术要求、合同条款及其他商务要求

- 一、项目基本情况介绍

- 为增强职业教育的适应性，充分将工程测绘行业中新技术、新工艺和新设备应用于教学中，提升测绘技能竞赛水平，强化赛教融合、产教融合，在测绘地理信息产教融合共同体中发挥重要作用，成都工贸职业技术学院铁道工程学院拟采购一批工程测绘设备，用于专业教学和竞赛，提高人才培养质量。

- 二、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 所属 行业 | 是否核心产品 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能全站仪 | 套 | 2 | 工业（制造业） | R是 | R否 |
| 2 | GNSS接收机 | 台 | 3 | 工业（制造业） | R是 | R否 |
| 3 | 电子水准仪 | 台 | 2 | 工业（制造业） | £是 | R否 |
| 4 | 地理信息成图软件 | 套 | 2 | 工业（制造业） | R是 | R否 |
| 5 | 光学水准仪 | 套 | 3 | 工业（制造业） | £是 | R否 |

- 三、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能全站仪 | 一、智能安卓全站仪： 1、测角精度：±2″。 2、测角最小读数：0.1″ /1″ /5″ （可选）。 3、测角方式：绝对编码。 4、探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径。 5、测距最小显示：0.1mm / 1mm（可选）。 6、测距精度：有棱镜±（2+2ppm•D）mm。 7、免棱镜测程（柯达灰90%反射率）：800m。 8、气象修正：输入温度气压值自动改正。 9、补偿系统：双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′、±6′ 可选，分辨率：1″），可电子校正。 10、侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键。 11、电子气泡：图形显示，能够显示电子气泡和X-Y轴补偿值。 12、屏幕类型：TFT液晶屏，分辨率：≥720*1280，屏幕尺寸：≥5英寸。 13、操作系统：Android系统。 14、内存：运行内存（RAM）≥3GB，机身内存（ROM）≥32GB。 15、网络：4G全网通，可用作电话短信通讯等手机功能；WLAN：2.4G WiFi。 16、内置蓝牙，支持蓝牙传数据，可通过手机客户端与全站仪进行数据交互，实时通讯。 ▲17、投屏显示：仪器能够与电脑连接做到界面同步操作。 18、数据通讯接口：支持SD卡、U盘、USB Type-C接口。 二、标配软件： ▲19、导线平差：具备导线测量及导线平差功能，能实现各等级导线观测记录及精度判断，可以导出原始测量表数据或平差结果数据。 20、数据导入导出：可导入*.txt/*.dat点数据格式文件。可导出原始数据、边角数据、坐标数据（导出格式为*.txt/*.dxf/*.dat/*.csv）。 21、具备实体按键，按键可自定义快捷功能。 22、第三方软件：可支持安装第三方测量软件，例如MSMT，管网之星等第三方软件。 23、建站方式：支持任意建站和免控建站。 24、测量：多种测量方法，包括：平面偏心、距离偏心、圆柱中心点、对边测量、线和延长点、线和角点测量、悬高测量。 ▲25、可在线加载二维地图、导入*.map/*.mbtiles两种离线底图或*.kml/*.kmz/*.shp/*.dwg/*.tif/*.tiff/*.dxf多种格式图形数据文件，可在地图中显示测量点和测站点。 26、内置计算器：坐标正反算、面积周长计算、夹角换算、求平均值、计算等距点、三角形计算等计算器功能。 27、可提供二次开发接口，定制程序功能。 28、软件在线更新：联网自动提醒软件更新，一键更新并保留原有的工程文件。 三、配套教学仿真软件： ▲29、虚实结合：采用虚拟现实技术构建虚拟全站仪和真实全站仪相连接，实现真实全站仪测绘之星软件可与虚拟全站仪交互，满足以下测量任务：已知点建站、后方交会、点测量、距离偏心测量、平面偏心测量、圆柱中心点测量、悬高测量、对边测量、线和角点测量、线高测量、导线测量、点放样。 30、基本要求：采用虚拟现实技术构建全站仪、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行三脚架、基座等设备结构组装认知学习，支持交互。构建利用全站仪进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。 ▲31、虚拟场景：软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景，场景中包含城市道路、道路附属物、城区建筑及其附属物、不同植被、不同地形区等多种类型的场景，包含实训所需所有场景。场景内支持第一人称视角，支持人物灵活运动，包括进行走跑跳跃等活动。 四、仿真设备： ▲32、仿真全站仪：实现与真实设备进行数据通传；虚实结合，实现操作同步，通过拨动真实设备制动微动螺旋，使其虚拟全站仪均可做出实时真实反馈，如：机身水平旋转、照准部垂直旋转、盘左盘右等设备同步反馈。内嵌数据互通测量模块，通过操作该款真实设备内嵌的测量软件，即可控制虚拟全站仪使用相同命令，并获取对应测量数据的获取，如：角度数据、坐标数据、距离数据等即可在虚拟场景中完成建站、检查定向、交会测量、坐标测量、角度测量、距离测量等任务。 距离测量（有合作目标）：测棱镜精度：±（2+2 ppm·D）mm；测量时间：精测0.3秒、跟踪0.1秒； 免棱镜距离测量（无合作目标）：精度：±（3+2ppm·D）mm； 测量时间：0.3-3秒；角度测量测角方式：绝对编码测角技术； 码盘直径：≥79 mm；最小读数：0.1″ /1″ /5″可选；精度：2″；探测方式：水平盘：对径 垂直盘：对径 望远镜成像：正像；镜筒长度：≥154mm；物镜有效孔径：望远：Φ45mm；测距：Φ50mm；放大倍率：30X；视场角：1°30′；分辨率：3″；最短对焦距离：1.4m；水准器：管水准器：30′/2mm；圆水准器：8′/2mm。 ▲33、仿真棱镜对中杆 材质：仿真棱镜对中杆具有炭纤维和铝合金质感，表面有喷漆的颗粒质感、具有清晰的刻度。 仿真棱镜对中杆外观：螺丝固定、水准气泡、棱镜标准接口、尖脚等。 ▲34、仿真三脚架 材质：仿真三脚架具有金属和木质材质感、表面有漆喷涂、尖脚喷漆质感。 仿真三脚架外观：连接基座、连接螺旋、防滑脚踏板、固定尖脚、基座盖等。 五、仿真实训 ▲35、模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行主流绘图软件进行成图输出。 ▲36、模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘右观测、盘左观测、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。 ▲37、模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。 ▲38、模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 ▲39、模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。 |
| 2 | GNSS接收机 | 一、GNSS主机参数 40、信号跟踪： 支持336个及以上的卫星信号通道，能同时接收BDS、GPS、GLONASS 、SBAS、QZSS、IRNSS等卫星信号。 41、定位精度及可靠性： 码差分GNSS定位：水平：0.25 m + 1 ppm RMS、垂直：0.50 m + 1 ppm RMS、SBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS； 静态GNSS测量：平面≦±（2.5mm+0.5×10-6D）、高程≦±（5mm+0.5×10-6D）（D为所测量的基线长度）；实时动态测量：平面精度≦±（8mm+1×10-6D）、高程精度≦（15mm+1×10-6D）（D为所测量的基线长度）； ▲42、星链：4CM以内；收敛时间小于30min；MSS L-Band 43、断点续测：水平精度RTK：5+10mm/分钟RMS; 垂直精度RTK：5+20mm/分钟RMS; 44、GNSS特性：定位输出频率: 1Hz～50Hz；初始化时间: 小于10秒；初始化可靠性: ＞99.99%。 45、惯导：倾斜角度：0°～60°、倾斜补偿精度：30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM。 ▲46、操作系统/用户交互：操作系统：Linux；按键：双按键可视化操作；触摸液晶屏：高清彩色液晶触摸屏≥1.54寸，支持触摸设置; 指示灯：两指示灯；web交互：支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面，监控主机状态、自由配置主机等；语音：iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语；支持语音自定义；AI人机交互：内嵌AI语音算法，用语音即可完成主机基础模式切换；二次开发：提供二次开发包，开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发；数据云服务; 强大的云服务管理平台，可远程管理、配置设备，查看进度、管理作业等。可使用南方服务器或自建服务器。 47、硬件 尺寸：≦直径153mm×高106mm；重量：≦1.2kg； 材质：镁合金；温度：工作温度：–25 °C到+65 °C；存储温度：–35 °C到+80 °C；湿度：抗100%冷凝；防护等级; 防水：1m浸泡，IP68级；防尘：完全防止粉尘进入，IP68级 防震:抗2米随杆跌落。 ▲48、电气 电源：6-28V宽压直流设计，带过压保护；电池：采用可拆式双电池设计，电压：7.4V，3400mAh/块；电源解决方案：静态模式标准持续工作时间大于18小时；动态模式标准持续工作时间大于12小时（提供7×24h持续工作电源解决方案）。 ▲49、通讯：I/O端口：5PIN LEMO 外接电源接口+RS232、7PIN LEMO 外接USB（OTG）、1个网络数据链天线接口（支持内置外置网络天线切换）、1个电台数据链天线接口、SIM卡卡槽（大卡）；无线电调制解调器：内置收发一体电台，典型作业距离15km，可切换网络中继、电台中继模式；工作频率： 410-470MHz； 通讯协议：即迅,TrimTalk450S,ZHD,SOUTH,HUACE,Satel，PCC EOT；5G：基于Linux平台的智能PPP拨号技术，自动实时拨号，工作过程中持续在线，配备4G全网通高速网络通讯模块，兼容各种CORS系统接入。支持最新的5G通信网络，赋予RTK更高速的信息交互与更广阔的拓展空间。蓝牙：BLE Bluetooth 4.0蓝牙标准，支持Android、iOS系统手机连接，Bluetooth 2.1 + EDR标准。 NFC无线通信：采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块） eSIM：采用eSIM卡技术，内嵌eSIM芯片，不用插卡，实时提供网络资源，保障主机网络作业持续在线；支持外置卡方案。 WIFI：标准：802.11b/g标准； WIFI热点：具有WiFi热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机功能进行丰富的个性化定制；工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WiFi进行数据传输。 WiFi数据链：接收机可接入WiFi，通过WiFi进行差分数据播发或接收 50、数据存储/传输 数据存储：64G内置固态存储器，自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)，支持外接USB存储器进行数据存储，丰富的采样间隔，最高可支持50Hz的原始观测数据采集； 数据传输：一键智能拷贝，即插即用的USB传输数据方式，通过外接USB存储器直接导出主机静态数据FTP下载、HTTP下载； 数据格式：静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 差分数据格式：CMR、CMR+、sCMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出； GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议 ▲51、惯导系统/传感器 摇一摇倾斜测量：通过摇摆主机，实现坐标自动校正； 电子气泡：手簿软件可显示电子气泡，实时检查对中杆整平情况； 惯导倾斜测量：内置IMU惯性测量传感器，支持惯导倾斜测量功能，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标； 温度传感器：内置温度传感器，采用智能温控技术，实时监控与调节主机温度。 二、手簿参数 52、系统配置 操作系统：Android 6.0；三防规格:IP67； 内存：2GBRAM+16GB ROM、支持T-Flash存储卡;支持最大扩展64GB；工作时间：10小时(WIFI、3G、LCD全开)；显示屏：≥4.3寸液晶触摸屏；处理器：4核 1.3GHz（全网通）； 支持AutoCAD绘图软件.dwg\.dxf文件导入，支持图面量算、图面编辑；支持导入现行道路施工所有类型直线曲线转角表等图表。 53、数据后处理软件参数要求 参考标准：地形图图式：GB/T 20257.1-2007；地籍调查规程：TD T1001-2012；土地利用现状分类标准：GB/T 21010-2007；土地勘测定界规程：TD/T 1008-2007；基础地理信息要素数据字典：GB/T 20258.1-2007； 能够连接市场主流品牌测量仪器（GPS、全站仪等）。 ▲54、基于AutoCAD图形平台，支持AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012、AutoCAD2013、 AutoCAD2014、AutoCAD2015、AutoCAD2016和中望CAD平台，采用ObjectARX开发技术； 55、数据接口。数据录入接口：读取主流型号全站仪数据、手工录入数据、测图精灵格式数据；数据输出接口：输出arcgis的shp、mdb格式、输出国家空间矢量格式vct、输出明码交换文件*.cas； 56、满足国家GBT 20257.1-2007 国家基本比例尺地图图式，能够支持1:500、1:1000、1:2000地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准，提供自定义符号接口；能够对野外测量数据进行展点处理成图，支持地图分幅处理及添加多种规格图幅； ▲57、实现批量自动接边检查功能，实现同一文件夹内多幅图的自动接边检查，接边容差范围内的面实体和线实体，不留接边点； 58、地籍成果（宗地图、界址点成果表、地籍调查表等）的高度可定制化，通过编写Lua脚本语言实现各种成果需求的定制；能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理：采用拓扑结构DTM，增删顶点能自动重新组网，能处理地性线，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析；提供完善的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力； 完善的数据质量检查功能，可以检查地物放错图层、代码值错误、面状地物不封闭、属性不完整、有悬挂点、伪节点等错误；能按照软件的编码进行实体对象的过滤，要同时有国际编码和自有的编码； ▲59、土方计算同时支持河道宽度和深度可变。 |
| 3 | 电子水准仪 | 60、高程测量精度：±0.7mm（每公里往返闭合差）；距离测量精度：D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001；测程：1.8m∽105m；高差最小显示：0.01mm；距离最小显示：0.1cm/1cm；望远镜放大倍率：32倍；分辨率：3″；视场角：1°20″；补偿器补偿范围：＞±12′，补偿精度：0.30″/1′；屏幕：带白色照明160×64； 61、观测尺：2米/3米玻璃钢条码尺；存储器:16M内存；外部存储器：Micro SD卡；通讯接口：miniUSB；标准测量模式：标准测量、高程放样、高差放样、视距放样；线路测量程序：二等、三四等水准测量线路程序；自定义限差输入项。 62、数据输出表格格式与外业手簿一样；平差处理软件：支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表。可以对各种类型水准网进行平差。 |
| 4 | 地理信息成图软件 | - 63、基于 CAD图形平台，支持AutoCAD2010~AutoCAD2023、中望 CAD2018~中望CAD2023、中望CAD Linux版、浩辰CAD2020。运行操作系统平台：windows7/ windows10/Linux - 64、支持蓝牙传输野外采集数据。支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。支持矢量数据：DWG 、MDB、Shapefile、DXF等；正射影像：TIF、IMG、JPG等。 - ▲65、能够读取智能全站仪外业gpkg数据直接成图；读取云平台工程数据成图；读取*.cas/*.sou格式交换文件成图；对野外测量数据进行展点处理成图。 - ▲66、通过匿名分享、指定用户和群组分享等方式与智能全站仪实现dat和dwg数据共享，同时支持数据备份至云平台。 - 67、满足国家GB/T 20257.1-2017国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准，提供自定义符号接口。 - ▲68、满足GB/T 30428.2-2013数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件；能够绘制公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施及其他市政部件符号。 - 69、数据入库编码参考规范GB/T 20258.1-2019基础地理信息要素数据字典第1部分：15001100012000比例尺，GB/T 13923-2022基础地理信息要素分类与代码。 - ▲70、提供标准绘图、快速绘图、自动绘图等方式，提供简码识别、编码引导、源码识别等方式实现高效绘图。 - ▲71、提供图形编辑处理的工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具；包括独立符号压线消隐、污水篦子方向自动调整、高程点内插、等高线等距离滤波、悬挂点处理、围墙裁剪角等功能。 - 72、满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等。提供图形绘制工具，可通过调用CAD命令，绘制多种不同类型的形状，包括圆、弧、直线、复合线、多段线等。具备丰富的图形编辑功能，移动、旋转、伸展、缩放、图形复制、偏移拷贝等。具备多种测量数据处理方法和工具，包括前方交会、后方交会等多种交会，属性编辑、导线平差、原始坐标格式转换、坐标换带等。具备坐标转换功能，通过四参数或七参数，将图形或数据，在两个坐标系间转换。具备丰富的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力。修改墙宽、坎高、复合线处理、房檐改正、批量裁剪等一系列丰富的地物编辑功能。支持多种批量处理操作，包括批量分幅，批量选择、删剪、剪切，批量修改坐标等操作。支持一键读取智能全站仪导线测量数据。 - ▲73、支持导线控制测量数据自动录入、概算、平差并输出平差报告和控制点成果坐标文件。 - ▲74、支持计算平面网国家二等、国家三等、国家四等、城市一级、城市二级、城市三级、图根。计算高程网国家二等、国家三等、国家四等、图根水准。 - ▲75、支持输入控制测量数据的坐标、高程、差值等自动计算,并辅以网图动态显示。自动求解控制网各种路线闭合差并进行误差分析。输出成果标准齐全:控制网属性、控制网概况、闭合差统计表、方向观测成果表、距离观测成果表、高差观测成果表、平面点位误差表、点间误差表、控制点成果表等并以表格形式输出。 - 76、高效建立三角网，自动绘制等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构 DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。多种完善的土方计算方法，集三维立体化展示、模型数据种类多样、成果快速生成、智能化操作计算等优点于一身，适用于山坡、土堆、基坑、道路、航道、沟渠等各类型土方工程。具有三角网法、方格网法、断面法、等高线法等计算方法。方格网法土方算法，支持扣岛计算、多级边坡处理、转角处理，方格网节点移动、方格网裁剪、忽略地形放坡到指定高度、土方量汇总。土方三维模型。多角度浏览自然面、设计面、合成面土方三维模型，直观分析开挖前后的土方场景。提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和线元法；道桥隧智能全站仪设计和采集的曲线数据，支持直接读取，自动输出报表。任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程。任意断面支持动态显示设计线； - ▲77、支持绘制多期横断面图； - 78、具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询、统计等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。严格依据最新地籍调查规程，具有权属线绘制、界址点（线）编辑、界址线类别自动判别、修改宗地属性、添加宗地四至、宗地重排、宗地重构等功能，高效输出地籍调查表、界址点成果表、宗地图等地籍成果并可定制。可自动生成地类图斑，并计算图斑面积，按最新土地利用现状分类标准进行面积分类统计，输出勘测定界报告书。可将绘制好并经过检查的地形地籍图完整地输出面向GIS库的mdb和shp格式数据，也可导入mdb或shp成图。支持导入导出谷歌地球KML文件；可根据需求进行现场定制开发。 - ▲79、提供编图质检、逻辑关系检查、拓扑关系检查等质检方案，并支持自定义质检方案集。 - ▲80、支持建立成果目录树状管理，自动生成成果文件台账。以目录树形式展示指定路径下所有文件，dwg图形双击可加载。 |
| 5 | 光学水准仪 | - 81、每公里往返测量标准差：1.0mm；DSZ2+FS1测微器：0.7mm；望远镜成像：正像 ；望远镜倍率：32×；物镜口径：45mm；视场角：1°30′ ；最短视距：0.6m ；乘常数：100；加常数：0 ；补偿器工作范围：±15′。 - 82、安平精度：±0.3″；圆水泡精度：8′/2mm；度盘分度值：1°/1gon ；仪器净重：2.2kg；外形尺寸：251mm×144mm×138mm；防水防尘：IP67；温度范围：-20℃～50℃。 |

- 四、★商务要求

| 履行时间（期限） | 合同签订后15个工作日内完成交货并安装调试。 |
| --- | --- |
| 履行地点（范围） | 成都工贸职业技术学院郫都西校区内，具体位置由采购人决定。 |
| 付款进度安排、资金支付方式 | 采购货物送至采购人并通过采购人验收小组验收合格后15个工作日内支付合同全款。 |
| 质量及供货渠道要求 | 供应商应保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求。 |
| 包装和运输要求 | 供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。 |
| 安装调试要求 | 供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。 |
| 售后服务要求 | （1）质保期：2年(质保期为验收合格之日起开始计算)。 （2）系统设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，维修必须一小时内作出响应，24小时内维修工程师到达现场解决。 （3）提供完善的设备培训方案及现场支持。 （4）售后服务期限由供应商与采购人在合同中自行约定。 |

- 五、★履约保证金要求

（1）合同签订之前，供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，供应商应在成交通知书发出之日起合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式向采购人提交履约保证金。

（2）履行合同约定(含售后服务)完毕且验收合格后，采购人收到供应商退还履约保证金申请书后的10个日历天内无息退还供应商应退部分履约保证金。因采购人原因逾期退还的，应当以未退还金额为基数，按合同订立时1年期贷款市场报价利率标准向供应商支付相应违约金，但违约金最高不得超过未退还金额的百分之十。若因供应商不及时或未提供“履约保证金的收据”、“履约保证金退还申请”的，则采购人不承担逾期退还违约责任。

（3）履约保证金汇入的银行及账号：

收款账号：成都市技师学院

开户银行：工行四川成都分行郫都红光支行

银行账号：4402054609100031151

履约保证金不予退还情形:一是供应商未按合同要求履行的，其履约保证金全部扣除。二是供应商缴纳了履约保证金，但因自身原因被取消成交资格或在成交公示期满之日起30个日历天(含法定节假日)内供应商不按采购文件确定的事项与采购人签订合同的，其履约保证金不予退还。三是法律法规或合同约定的其他情形。

- 六、方案要求

1、供应商提供安装调试方案：①项目整体技术架构②运维保障③进度安排④质量保证⑤安全保证。

2、供应商提供售后服务方案：①售后服务范围②售后服务人员配置③应急方案④培训方案⑤备品备件。

注意：1。“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则其响应文件作无效处理。2。本次项目不接受联合体磋商；本次项目不得转包、分包。

- 第七章  评审方法

## 1. 总则

1.1 根据相关法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.5评审小组评价响应文件的响应性，对于供应商而言，除评审小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。

## 3.评审程序

3.1资格性检查。

评审小组应依据法律法规和本磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

3.2符合性检查。

3.2.1评审小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，响应文件是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2.2响应文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照磋商文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除磋商文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除采购法律制度规定的情形外，本项目供应商或者其响应文件有下列情形之一的，作为无效处理：

（一）响应文件正副本数量不足的；

（二）响应文件的磋商有效期不符合磋商文件的规定；

（三）响应文件不满足磋商文件的实质性要求；

（四）响应文件未按照磋商文件的要求签字、盖章；

3.3评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。可以多次磋商。

3.4推荐成交候选供应商。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由高到低的顺序推荐。

3.5出具磋商报告。

3.6在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

## 4.评标细则及标准

| 序号 | 评分 因素 | 权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×30%×100。 |
| 2 | 技术指标配置 | 45分 | 完全满足磋商文件技术要求的得45分；标注“▲”项为重要技术要求（共32项），每有一项不满足扣1分；其他技术要求（共50项），每有一项不满足扣0.26分。扣完为止。 注：得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 |
| 3 | 安装调试方案 | 10分 | 根据供应商提供的安装调试方案（①项目整体技术架构②运维保障③进度安排④质量保证⑤安全保证）进行综合评审，以上5个方面，每具有一个方面内容得2分，最多得10分。在此基础上，所述以上方案中5个方面的内容，每有一个方面的方案内容完全不满足采购需求的，扣2分；各方面的方案内容中每有一项描述有瑕疵或漏洞或不完全满足采购需求的扣分1分，在该方面的2分的基础上扣完为止。无方案不得分。 注：漏洞、瑕疵是指内容不完整或缺少关键节点、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、常识性错误以及不可能实现的夸大情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 根据供应商提供的售后服务方案（①售后服务范围②售后服务人员配置③应急方案④培训方案⑤备品备件）进行综合评审，以上5个方面，每具有一个方面内容得2分，最多得10分。在此基础上，所述以上方案中5个方面的内容，每有一个方面的方案内容完全不满足采购需求的，扣2分；各方面的方案内容中每有一项描述有瑕疵或漏洞或不完全满足采购需求的扣分1分，在该方面的2分的基础上扣完为止。无方案不得分。 注：漏洞、瑕疵是指内容不完整或缺少关键节点、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、常识性错误以及不可能实现的夸大情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 5 | 履约能力 | 5分 | 根据供应商提供的2020年1月1日至今类似案例证明材料进行综合评定。每具有1个得1分，最多得5分。 注：业绩证明材料以合同或中标（成交）通知书为准。 |

## 5.重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

## 6.定标

6.1定标原则：本项目根据评审小组推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定成交供应商。

6.2采购单位不退回供应商响应文件和其他磋商资料。

- 第八章  采购合同（以最终双方签订内容为准）

成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目合同文本

主要条款

(货物类)

(重要说明：采购人、供应商在签订正式合同前应依据本项目的采购文件、响应文件、项目的澄清文件等对以下合同内容进行修正和完善。)

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

根据《中华人民共和国民法典》及成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目（项目编号：ZC2023-A-JS021）的采购文件、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、项目基本情况

- 为增强职业教育的适应性，充分将工程测绘行业中新技术、新工艺和新设备应用于教学中，提升测绘技能竞赛水平，强化赛教融合、产教融合，在测绘地理信息产教融合共同体中发挥重要作用，成都工贸职业技术学院铁道工程学院拟采购一批工程测绘设备，用于专业教学和竞赛，提高人才培养质量。

- 二、合同标的

1.合同标的明细

| 货物名称 | 制造商或品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能全站仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| GNSS接收机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理信息成图软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光学水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.合同标的技术参数明细

见磋商文件

- 三、履约时间和方式

- 合同签订后15个工作日内完成交货并安装调试。

- 四、履约地点

- 成都工贸职业技术学院郫都西校区内，具体位置由甲方决定。

五、合同总价、付款安排、支付方式

- 1.合同总价：XXXX。

## 2.付款进度安排：采购货物送至甲方并通过甲方验收小组验收合格后15个工作日内支付合同全款。

- 3.资金支付方式：银行转账

六、质量及供货渠道要求

- 乙方应保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求。

七、包装（方式）、运输要求

- 乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

## 八、安装调试要求

- 乙方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；乙方应在货物运抵现场一周前，向甲方提供安装调试及运行的进度计划表。

- 九、售后服务及要求

## （1）质保期：2年(质保期为验收合格之日起开始计算)。

## （2）系统设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，维修必须一小时内作出响应，24小时内维修工程师到达现场解决。

## （3）提供完善的设备培训方案及现场支持。

## （4）售后服务期限由乙方与甲方在合同中自行约定。

- 十、验收、交付标准和方法

## 1.验收主体：成都工贸职业技术学院铁道工程学院。

## 2.验收标准：按甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

## 3.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

- 十一、解决争议的方法

## 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

## 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 十二、知识产权

本项目涉及的相关知识产权甲方有权任意使用，如涉及任何与知识产权有关的纠纷，均与甲方无关，由乙方负全责。

- 十三、合同的分包和转让

- 不涉及分包和转让。

- 十四、违约责任

- （一）甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

- （二）乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 十五、不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十六、组成本合同的有关文件

- 下列关于成都工贸职业技术学院铁道工程学院工程测绘设备采购项目(项目编号：ZC2023-A-JS021)的采购文件、乙方的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.甲方的采购文件；

- 2.乙方的响应文件；

- 3.成交通知书；

- 十七、其他

- 1.乙方制定的实施方案、售后服务方案详见乙方响应文件

- 2.本合同自乙方缴纳履约保证金后，且合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖章后生效。

- 3.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

- 4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

- 5.如本合同与甲方的采购文件、乙方的响应文件不一致时，以甲方的采购文件、乙方的响应文件为准。

- 6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- (以下无正文)

- 甲方：  （盖章）   		    乙方：   （盖章）

- 法定代表人（授权代表）：     法定代表人（授权代表）：

- 地    址：                 地    址：

- 开户银行：                 开户银行：

- 账    号：                 账    号：

- 电    话：                 电    话：

- 传    真：                 传    真：

- 邮    箱：                 邮    箱：

签约日期：XX年XX月XX日  签约日期：XX年XX月XX日